구 분	산악용 들것
제품명 (모델명)	Alpine Lite Stretcher (ST001L)	제조사 (원산지)	SAR (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	육상 및 산악의 사고현장에서 요구조자 이송 시 요구조자를 보호하여 신속히 이송하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 알파인 라이트 들것의 플랫 베드 스타일은 척추 부상에 대한 뛰어난 안전성을 제공하며, 바구니 식 들것보다 사상자 돌보기가 더 용이합니다. • 오랜시간 이동을 위해 반으로 나누어서 이동이 가능합니다. • 알파인 들것은 반으로 접어서 한 사람이 가지고 이동하기 쉽도록 보관케이스가 제공됩니다. • 별도의 스트랩을 이용하여 수평, 수직, 헬기구조가 가능합니다. • 들것 바퀴와 머리보호 캐노피를 별도로 추가 가능합니다. • 최대하중 : 300kg • 사 이 즈 : 펼쳤을때 60 x 210 x 12cm, 폴딩시 60 x 105 x 24cm • 재 질 : 고강도 알루미늄, 플라스틱, 나일론 • 버 클 : 알루미늄, 플라스틱 • 무 게 : 들것 - 11kg, 스트랩 1.2M – 1.4kg • 구 성 : 들것, 스트랩, 1.2m 헬기 리프팅 스트랩, 어깨멜빵, 보관가방 • 인 증 : 의료기기에 관한 EC Declaration Of Conformity 93/42/EEC • KFDA(식품의약품안전청) 에 의료기기 수입품목허가를 득한 제품 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4219220101-23860895
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)